重庆市永川区安全生产委员会办公室

永川安办〔2025〕2号

重庆市永川区安全生产委员会办公室

关于挂牌整治永川区人民医院

重大事故隐患的通知

区卫生健康委：

经排查，区人民医院分布式能源站气体灭火器未启用，气体灭火器保险装置保险销未拔出，外围报警设备缺失。按照《医疗机构重大事故隐患判定清单（试行）》第三条“未经有权部门批准，擅自关闭或者破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，以及篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。”的规范要求确认其为重大事故隐患。

为预防和减少生产安全事故，切实保障人民群众的生命财产安全，根据全区重大事故隐患专项排查整治行动工作要求，对该重大事故隐患实施挂牌督办。请贵委督促区人民医院于2025年8月31日前完成重大事故隐患整改并经相关部门验收合格后，由贵委行文向区安委办申请摘牌。

区安委办联系人：陈贵兵，电话：13983601837。

重庆市永川区安全生产委员会办公室

2025年4月3日